Приложение №3

к информационному сообщению

о проведении продажи недвижимого

имущества путем проведения

аукциона в электронной форме

Описание технического состояния объекта недвижимости  с кадастровым номером 46:18:110101:772

| Наименование параметра и (или) конструктивного(-ых) элемента(-ов) объекта недвижимости (объекта незавершенного строительства) | Значение параметра и (или) техническое состояние конструктивного(-ых) элемента(-ов) объекта недвижимости (объекта незавершенного строительства) |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Инженерные коммуникации | электроосвещение (состояние удовлетворительное) |
| Фундаменты | бетонные (обследовать невозможно) |
| Материал стен | железобетонные панели (состояние удовлетворительное) |
| Оконные проемы | деревянные |
| Дверные проемы | деревянные |
| Внутренняя отделка | штукатурка, побелка, окраска (состояние удовлетворительное) |
| Полы | дощатые, стертость в ходовых местах |